附件

南通市人防办安全监控系统更新安装询价表

| 序 | 项目内容 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像设备 | 1、名称：200万数字摄像机 2、规格：高清，红外 | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 监控摄像设备 | 1、名称：摄像机支架 2、规格：配套 | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 其他电器 | 1、名称：摄像机电源 2、规格12V 10A | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 录像设备 | 1、名称：16路数字硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 存储设备 | 1、名称：DVR专用硬盘 2、规格：西部数据 4T | 块 | 2 |  |  |  |
| 6 | 显示设备 | 1、名称：监视器 2、规格：50寸 飞利浦 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 交换机 | 千兆32口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | 1、规格：电源线RVV2*1.5 2、品牌：中天 | m | 800 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 安普牌 | m | 300 |  |  |  |
| 10 | 光纤 | 国产8芯 | m | 300 |  |  |  |
| 11 | 光端机 | 汤湖 光端机8路 | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 光纤终端盒 |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 13 | 光纤熔接 |  | 次 | 20 |  |  |  |
| 14 | 安装施工费 | 含桥架穿线、安全文明施工、税费等相关费用 |  |  |
| 15 | 总报价（元） |  |  |

备注：

1.本报价表具有法律效力，为该项目的一次性固定报价，提交后不再增加任何费用。请报价单位严格按项目需求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）。

2.合计报价包含询价项目内容中所有设备及服务的费用，同时包含所需的税费。

3.报价单位不得擅自改变项目内容及要求参与报价。

4.合计报价超过项目预算金额的为无效报价。

报价单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

联系电话：

日期：        年      月      日