附件：项目需求

项目名称：南通市人防办视频采集和监控系统采购项目

一、需求清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像球机 | DH-SD-56D223V-HNI 1/1.9英寸CMOS；200万；1920×1080；最低照度彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.6；镜头焦距6mm~138mm；23倍；可视域功能支持；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；电子防抖；电子透雾；Wi-Fi支持；音频输入1路（LINE IN；3.5mmJACK头）；音频输出1路（LINE OUT；3.5mmJACK头）；报警接口2进1出；SDI接口1路（HD-SDI输出，BNC接口）；语音对讲支持；报警输入2路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式DC12V/3A±10%（标配）POE（802.3at）；接口类型BNC接口+RJ45接口+485接口+SDI接口 | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 控制键盘 | 128*64单色点阵屏；3D操纵杆；控制方式三种：网络、RS232、RS485；1个网络接口，RJ45，10M/100M自适应 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 服务器授权模块 | IPC上屏license：可开通原服务器MCU-1070 IPC摄像机接入功能，须与MCU-1070一起配置，每个授权支持同时1路上屏。 支持各种网络IPC摄像头接入，获取IP摄像头码流并上大屏显示，支持IP摄像头云台控制，支持onvif类的摄像头接入。 | 7 | 个 |  |  |
| 4 | 安装调试施工及辅材 | 1.拆除原有7台球机； 2.在两处会议大厅安装7台球机（线路总长约1000米）； 3.调试球机视频和遥控，与现有中控服务器对接融合，同时具备摇杆键盘和中控软件控制球机方位，视频可通过中控软件切换到电视墙和大厅大屏。 | 1 | 批 |  |  |
| 5 | 视频采集导播监视系统 | 1.广播级数字制作切换台 ATEM Television Studio Pro 4K | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 2.广播级录机 HyperDeck Studio Mini | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 3.机架支架 Teranex Mini Rack Shelf | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 4.无线通话系统 BS350主机一拖八带灯套装 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 5.轻型机架航空箱 1SKB-R8W | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 6.带空气开关时序器 额定输出电压：AC 220V 50Hz 可控制电源：8路+2路辅助通道 每路动作延时时间：1S 供电电源：AC 220V 50/60Hz 40A 状态显示：电压、电流 单路额定输出电流：40A 单路额定输出功率：6000W 额定总输出功率：12000W 尺寸（前宽×高×厚×后宽）：483×45×165×440mm | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 7.BMD切换台托板 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 8.监视器 LILLIPUT利利普17.3寸全高清广播级机架式监视器RM-1730S | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 9.集成线材 SDI线，HDMI线，RJ45线，USB线，电源线，信号线等 | 1 | 批 |  |  |
|  |  | 10.集成辅材 盲板，孔位板，SDI头，HDMI头，USB头，网线头等 | 1 | 批 |  |  |
| 项目总价（含税） |  | （大写） （小写）¥ |  |  |  |  |

二、有关要求

1.项目包含设备安装施工、现场调试、技术培训服务；

2.第5项要求所有设备集成安装在第5-5项航空箱内，所有设备实现完整功能并良好运行；

3.施工周期：合同签订后一周内完工；

4.第1项、第5-1项、第5-2项、第5-4项在供货时需提供原厂质保承诺函。

三、合同签订和付款

1.项目中标公示期满后即可签订合同；

2.项目完工经需方确认后10个工作日内一次性付清合同款项。