# 附件一

南通市人防办地下指挥所及十二楼消防灭火气体

# 七氟丙烷充装项目需求明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | 公斤 | 1495 | 须出具法定合格检测报告 |
| 2 | 氮气驱动钢瓶充装 | N2 | 只 | 17 |  |