南通市人防工程现场质量抽查汇总表

2018年8月20日

| 序号 | 项目名称 | 存在问题 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成电视设备研发生产项目二标段4#厂房地下人防 | 1、监理单位资料缺少人防门安装旁站记录； 2、人防门吊钩未钩到顶板上层钢筋上； 3、梁保护层厚度不符合设计要求； 4、现场安全生产台账资料不齐全，安全生产措施落实不到位。 | 95 |  |
| 2 | 365汽车物流防空地下室 | 1、施工单位资料缺少造价员与材料员人员证书。 | 97 |  |