附件1：项目需求

一、项目概述

南通市人防机动指挥所现有一台德国熊猫发电机已使用12年，其水冷消音器因故障损坏需更换。

二、需求明细

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 发电机水冷消音器 | 一台 |

设备品牌：Fischer Panda

设备生产商：德国费希尔熊猫有限公司Fischer Panda GmbH

设备型号：PVMV-24NE

设备示意图：

三、有关要求

1.设备须为德国原厂进口，成交供应商须在供货时提供海关进口报关单和德国费希尔熊猫有限公司Fischer Panda GmbH授权代理质保承诺函原件。不能提供的不予收货，视为货物来源不明，由供应商承担违约责任。

2.本项目包含设备安装调试服务。安装地点为南通市人防机动指挥所。

3.质保条件：设备自交付使用起提供一年免费质保。

4.供货期限：合同签订后45日内完成设备供货和安装调试。

5.付款方式：设备安装调试完成后试运行一周，试运行通过后10个工作日内一次性付清全部款项。