| 人 防 大 楼 地 下 室 修 缮 工 程 |
| --- |
| 1、供应单价计算公式 G =a× b ；安装单价计算公式 H = （ c + d + e ）×（ 1 + f ），综合单价计算公式 = G + H | 供应单价（元） | 安装单价（元） | 综合单价（元/单位） | 合价（元） | 备注 |
| 序号 | 名 称 | 清单工程内容 | 计 量 单 位 | 参 考 工 程 量 | （a） 主材单价 | （b）主材 用量（含损耗） | (G) 小计 | （c） 人工费 | （d） 辅材费 | （e） 机械费 | （f）其它(含规费、管理费、税金 及利润等计15%） | (H) 小计 |  |  |  |
| 1 | 耐力板 | 汽车坡道挡雨棚耐力板（国标3MM厚度）拆除及更新 | 平方 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 除锈翻新 | 坡道口龙骨除锈刷新（除锈打磨及防锈漆2遍，面漆两遍）及安全防护 | 平方 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人防标识、标牌 | 人防战备地下室标识标牌及警示带，引导带等完善及改造 | 平方 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防撞条 | 地下室柱子修补及防撞条安装 | 个 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防标识牌 | 嵌入式220V消防及安全出口指引牌安装及调试 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 踢脚线 | 冷喷漆（高度15cm）施工 | 米 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全警示牌 | 坡道出入口警示标牌（2mm不锈钢折边500*4000） | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防管道 | 消防管道表面翻新处理 | 米 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 墙体翻新刷漆 | 地下一层墙体，自行车坡道及楼梯墙等翻新刷防霉防腐漆（离地1.2米高） | 平方 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 墙体修补翻新 | 600平方墙体涂料修补（1.2米高以上） | 平方 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |